## Sheet1
泰州市第一类医疗器械产品备案信息（2024年第三季度）
序号 | 产品备案编号 | 产品名称 | 备案人 | 产品分类编码 | 结构组成/产品描述 | 适用范围/预期用途 | 规格型号 | 办理事项
1 | 苏泰械备20240091 | 接种培养液 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 0.9%氯化纳、5% 葡萄糖、纯水 | 用于为微生物鉴定试验提供保持微生物活性的环境，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 5ml/瓶；10ml/瓶 | 首次备案
2 | 苏泰械备20240092 | 医用缝线锁合扣 | 泰州优合医疗科技有限公司 | 02-15-03 | 医用缝线锁合扣为锁扣状，采用聚丙烯材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于外科手术中辅助固定缝合线，手术完毕时拆除。 | SHK-Ⅰ | 首次备案
3 | 苏泰械备20240093 | 核酸提取纯化试剂（磁珠法） | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | PM1300型试剂由蛋白酶K、裂解液1（十二烷基硫酸钠）、裂解液2（异硫氰酸胍、氯化钠、三羟甲基氨基甲烷）、磁珠、洗涤液1（三羟甲基氨基甲烷、曲拉通）、洗涤液2（三羟甲基氨基甲烷）、洗脱液（三羟甲基氨基甲烷）组成。PM1300A型试剂由核酸提取纯化试剂（异硫氰酸胍、氯化钠、三羟甲基氨基甲烷、曲拉通）、磁棒套、蛋白酶K、裂解液1（十二烷基硫酸钠）组成。 | 用于核酸的提取、富集和纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 型号：PM1300型、PM1300A型。规格：24测试/盒、48测试/盒。 | 首次备案
4 | 苏泰械备20240094 | 医用薄膜手套 | 江苏瑞阳医疗科技有限公司 | 14-14-04 | 采用聚乙烯材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 大号、中号、小号 | 首次备案
5 | 苏泰械备20240095 | 激肽释放酶10抗体单一试剂 | 江苏及时生物科技有限公司 | 6840 | 激肽释放酶10抗体 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 包装规格：1支/袋；型号：JS02-1、JS02-2、JS02-3、JS02-4、JS02-5 | 首次备案
6 | 苏泰械备20240096 | 层粘连蛋白-5-γ-2链抗体试剂 | 江苏及时生物科技有限公司 | 6840 | 层粘连蛋白-5-γ-2链抗体 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 包装规格：1支/袋；型号：JS03-1、JS03-2、JS03-3、JS03-4、JS03-5 | 首次备案
7 | 苏泰械备20240097 | 细胞角蛋白7（CK7）抗体试剂 | 江苏及时生物科技有限公司 | 6840 | 细胞角蛋白7抗体 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 包装：1支/袋；型号：JS04-1、JS04-2、JS04-3、JS04-4、JS04-5 | 首次备案
8 | 苏泰械备20240098 | 细胞角蛋白17（CK17）抗体试剂 | 江苏及时生物科技有限公司 | 6840 | 细胞角蛋白17抗体 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 包装规格：1支/袋；型号：JS01-1、JS01-2、JS01-3、JS01-4、JS01-5 | 首次备案
9 | 苏泰械备20240100 | 牙垫 | 泰州市光源医疗器材厂 | 14-16-06 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯高分子材料制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 | 型号：A型、B型、C型 规格：大号、小号 | 首次备案
10 | 苏泰械备20240101 | 核酸提取纯化试剂（磁珠法） | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品由三羟基甲氨基甲烷、异硫氰酸胍、曲拉通、磁珠和磁棒套组成。 | 用于核酸的提取、富集和纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 型号：PM0700A1型、PM0700A2型、PM0700B1型、PM0700D1型。规格：32测试/盒、64测试/盒、96测试/盒。 | 首次备案
11 | 苏泰械备20240103 | 包埋机热台 | 樱花医疗科技（泰州）有限公司 | 22-12-02 | 由控制系统、熔蜡系统、冷却系统组成。 | 用于病理分析前样本包埋处理。 | STEC-8 EM-CN | 首次备案
12 | 苏泰械备20240104 | 大豆酪蛋白琼脂（TSA）培养基 | 国为生物科技泰州有限公司 | 6840 | 主要由胰酪胨、大豆木瓜蛋白酶消化物、氯化钠、琼脂和纯化水组成。 | 用于细菌的分离、培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 55mm、60mm、75mm、90mm、150mm。 | 首次备案
13 | 苏泰械备20240105 | 鼻镜 | 泰州市光源医疗器材厂 | 07-01-03 | 鼻镜由手柄、辅助撑开装置组成。采用符合GB/T 12672的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂制成。 | 用于鼻腔的检查。 | / | 首次备案
14 | 苏泰械备20240106 | 尿液分析用染色液 | 君磊（江苏）医疗科技有限公司 | 6840 | 酸性蓝、磷酸二氢钠二水合物、十二水合磷酸氢二钠 | 用于对尿液中的有形成分进行染色（不能对病原体进行染色），以便于观察其形态与结构，进行分类计数。不能用于自测。 | 25ml×1瓶；25mL×2瓶；25mL×6瓶；25mL×10瓶；20mL×1瓶；15mL×1瓶；10mL×1瓶；5mL×1瓶。 | 首次备案
15 | 苏泰械备20240107 | 肛管 | 江苏美佳康生物科技有限公司 | 14-05-04 | 肛管由导管和接头组成，采用医用聚氯乙烯塑料及硅橡胶制成，导管头端有孔，两侧有一个侧孔,非无菌提供。 | 肛管用于供肠道清洁（冲洗、排空或灌注）用。 | XNFG | 首次备案
16 | 苏泰械备20240108 | CD42b抗体试剂 | 江苏鹿氏生物科技有限公司 | 6840 | 由荧光素标记的CD42b单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA和ProClin300组成。 | 用于辅助人体样本中CD42b的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒、100人份/盒、120人份/盒、200人份/盒 | 首次备案
17 | 苏泰械备20240109 | 吸氧管 | 泰州市光源医疗器材厂 | 08-06-08 | 由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞组成。吸氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。采用软聚氯乙烯塑料制成。非无菌产品。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 鼻架式、双鼻塞型、单鼻塞型、挂耳式、直式 | 首次备案
18 | 苏泰械备20240110 | 医用吸氧面罩 | 泰州市光源医疗器材厂 | 08-06-14 | 由面罩和连接管组成。面罩采用医用PVC材料制成，连接管采用软聚氯乙烯塑料制成。非无菌产品。 | 用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。 | 大、中、小 | 首次备案
19 | 苏泰械备20240111 | 雾化面罩包 | 江苏美佳康生物科技有限公司 | 08-06-12 | 雾化面罩包由雾化面罩、医用雾化眼罩、雾化吸入管和气雾剂给药器组成。雾化面罩由面罩、接口组成，面罩的材料采用PVC塑料制成，非无菌提供；医用雾化眼罩由眼罩、导管组成，采用PVC和硅胶制成，非无菌提供。雾化吸入管由波纹管、咬嘴组成，采用PVC塑料制成，非无菌产品；气雾剂给药器由腔体和吸入器连接口组成，采用ABS塑料和304不锈钢材料制成，非无菌提供，不含药物，不具有剂量控制功能。 | 雾化面罩包用于连接雾化设备实施雾化。雾化面罩用于连接雾化设备实施雾化；医用雾化眼罩佩戴于眼部，用于输送氧气或药物至眼部进行治疗；雾化吸入管用于雾化时连接雾化器与患者，供患者吸入雾化气体；气雾剂给药器用于对患者体表和自然腔道局部给药，不用于皮下给药和静脉给药，不包括阴道给药器。 | MW-1/MW-2/MW-3/MW-4/MW-5/MW-6 | 首次备案
20 | 苏泰械备20240112 | 负压引流器 | 泰州市光源医疗器材厂 | 14-06-03 | 负压引流器由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管组成。采用软聚氯乙烯塑料制成。非无菌提供。不包含负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和引导、收集引流液的作用。 | 白色、蓝色 | 首次备案
21 | 苏泰械备20240113 | 雾化面罩 | 泰州市光源医疗器材厂 | 08-06-12 | 由接口、罩体组成。罩体采用医用PVC材料制成，接口采用聚乙烯材料制成。非无菌产品。 | 用于连接雾化设备实施雾化。 | 大号、中号 | 首次备案
22 | 苏泰械备20240114 | 一次性使用敷料镊 | 泰州市光源医疗器材厂 | 02-05-02 | 一次性使用敷料镊由一对尾部叠合的叶片组成，采用聚乙烯树脂制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持器械、敷料。 | Y型、V型、圆头型和折叠型 | 首次备案
23 | 苏泰械备20240115 | 体外吸引连接管 | 泰州市光源医疗器材厂 | 14-06-11 | 由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。主要采用聚氯乙烯、聚乙烯材料制成。非无菌提供，一次性使用。 | 与引流导管、引流装置之间连接后，用于手术中、手术后的血水、废液引流、吸引使用。 | Ⅰ型、Ⅱ型 | 首次备案
24 | 苏泰械备20240116 | 样本萃取液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 100测试/盒 | 首次备案
25 | 苏泰械备20240117 | CD31抗体试剂 | 泰州赛特生物医药科技有限公司 | 6840 | 小鼠抗人CD31单克隆抗体、缓冲液（磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | FH-01R8A01、FH-01R8B01、FH-01R8C01、FH-01R8D01/20μl/管、40μl/管、60μl/管、80μl/管 | 首次备案
26 | 苏泰械备20240118 | 塑制肛门镜 | 泰州市光源医疗器材厂 | 02-15-15 | 塑制肛门镜由镜管、镜芯和手柄组成。采用聚乙烯材料制成。不在内窥镜下使用。非无菌提供，一次性使用。 | 用于肛门部位组织检查。 | 大号、小号 | 首次备案
27 | 苏泰械备20240119 | 细胞保存液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品由乙醇、甲醇、异丙醇、水组成。 | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。 | 3mL/瓶×25瓶/盒；3mL/瓶×50瓶/盒；10mL/瓶×25瓶/盒；10mL/瓶×50瓶/盒；12mL/瓶×25瓶/盒；12mL/瓶×50瓶/盒；15mL/瓶×25瓶/盒；15mL/瓶×50瓶/盒；20mL/瓶×25瓶/盒；20mL/瓶×50瓶/盒 | 首次备案
28 | 苏泰械备20240120 | 牙科丁字式开口器 | 泰州市光源医疗器材厂 | 17-04-18 | 由手柄、螺旋体和螺旋体座组成。采用医用级聚丙烯材料制成。具有迫使下颌张开的支持结构，在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。非无菌提供，一次性使用。 | 用于口腔手术中保持口腔开启。 | A型 | 首次备案
29 | 苏泰械备20240121 | 疝气固定带 | 江苏乾泰医疗器械有限公司 | 19-04-02 | 产品由无纺布、PU聚氨酯透明膜、医用丙烯酸压敏胶、泡沫材料制成。A型产品由无纺布制成；B型产品由PU聚氨酯透明膜涂覆医用丙烯酸压敏胶，贴合泡沫环制成，穿戴、放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体躯干部位的外固定、支撑。 | 产品型号分为A型和B型；规格分为方形、圆形、椭圆形、多边形 | 首次备案
30 | 苏泰械备20240122 | 包埋机冷台 | 樱花医疗科技（泰州）有限公司 | 22-12-02 | 由控制系统、冷却系统组成。 | 用于病理分析前样本包埋处理。 | STEC-8 CM-CN | 首次备案
31 | 苏泰械备20240123 | 8号染色体着丝粒探针试剂 | 泰州赛特生物医药科技有限公司 | 6840 | 8号染色体着丝粒探针试剂、甘油、缓冲液（磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠） | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | FH-01R5A01、FH-01R5A02/160μl/管、200μl/管 | 首次备案
32 | 苏泰械备20240124 | 7号染色体着丝粒探针试剂 | 泰州赛特生物医药科技有限公司 | 6840 | 7号染色体着丝粒探针试剂、甘油、缓冲液（磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠） | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | FH-01R5B01/40μl/管 | 首次备案
33 | 苏泰械备20240125 | 手术头架 | 江苏晟捷医疗科技有限责任公司 | 03-14-02 | 由头托和颅骨固定架组成。不接触中枢神经系统或血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于固定头部相关部位，以提供一个稳定的手术区域。 | SJTJ-A、SJTJ-B、SJTJ-C | 首次备案
34 | 苏泰械备20240126 | 样本萃取液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品由乙腈、乙醇、异丙醇、2,6-二-叔丁基-4-甲基苯酚（BHT）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 100测试/盒 | 首次备案
35 | 苏泰械备20240127 | 供氧系统氧气吸入器 | 泰州市光源医疗器材厂 | 08-05-15 | 供氧系统氧气吸入器由氧气输出接口、安全阀、流量管、流量调节阀组成。氧气输出接口、安全阀、流量管、流量调节阀由黄铜制成，非无菌提供。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | A型、B型 | 首次备案
36 | 苏泰械备20240128 | 样本萃取液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品由乙腈、2,6-二叔丁基对甲酚组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 100测试/盒 | 首次备案
37 | 苏泰械备20240129 | 血沉管 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 22-15-02 | 血沉管A型由带刻度的玻璃管制成；B型由带刻度的塑料管制成。产品为非无菌提供，B型一次性使用。 | 与血沉架配合使用，用于静脉血样的红细胞沉降率的检测。 | 规格：A型，B型；型号：112mm、120mm、117mm、135mm、230mm、300mm。 | 首次备案
38 | 苏泰械备20240130 | 药敏指示剂 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | DMAO( C8H11NO)、EthD-III(C46H50Cl4N8)、0.85%生理盐水 | 与全自动微生物分析系统配合使用，用于药物敏感性检测。 | 型号：Bacteria 规格：100人份/盒；200人份/盒 | 首次备案
39 | 苏泰械备20240131 | HE琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由蛋白胨、酵母浸粉、胆盐、乳糖、蔗糖、水杨苷、氯化钠、溴麝香草酚蓝、硫代硫酸钠、柠檬酸铁铵、酸性品红和琼脂组成。 | 用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm*10个平板 | 首次备案
40 | 苏泰械备20240132 | 麦康凯琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由蛋白胨、胆盐、氯化钠、乳糖、琼脂、结晶紫和中性红组成。 | 用于肠道致病菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm*10个平板 | 首次备案
41 | 苏泰械备20240133 | 伊红美蓝琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由蛋白胨、磷酸氢二钾、乳糖、伊红、美蓝和琼脂组成。 | 用于肠道致病菌及大肠菌群的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm*10个平板 | 首次备案
42 | 苏泰械备20240134 | 尿沉渣计数板 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 22-15-02 | 由聚碳酸酯制成，其上有精确刻度标识，一次性使用，非无菌提供。 | 用于尿液样本中有形成分进行计数 | 10格 | 首次备案
43 | 苏泰械备20240135 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由酵母浸出粉、玉米淀粉、心胰酶水解物、肉胃蛋白酶消化物、胰酪胨、氯化钠、琼脂粉和脱纤维羊血组成。 | 用于细菌、苛养菌的分离培养和细菌溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm*10个平板 | 首次备案
44 | 苏泰械备20240136 | 沙门志贺（SS）琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由胨、牛肉膏、乳糖、胆盐、柠檬酸钠、硫代硫酸钠、柠檬酸铁铵、中性红、煌绿和琼脂组成。 | 用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm*10个平板 | 首次备案
45 | 苏泰械备20240137 | 沙保弱（罗）琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由蛋白胨、葡萄糖和琼脂组成。 | 用于真菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm*10个平板 | 首次备案
46 | 苏泰械备20240138 | 自动封片机 | 樱花医疗科技（泰州）有限公司 | 22-12-02 | 由样品转移模块、封片模块及控制部分组成。 | 用于病理分析前样本封片处理。 | FILM-CN | 首次备案
47 | 苏泰械备20240139 | 一次性使用采样器 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 22-11-09 | 由拭子和含保存液的管组成。非无菌提供。保存液由磷酸氢二钠、氯化钠、磷酸二氢钠、5-溴-5-硝基 -1,3-二恶烷、丙二醇、硫酸庆大霉素和水组成。 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 型号：O型、N型。规格：10人份/盒（保存液3mL/管）；10人份/盒（保存液5mL/管）；25人份/包（保存液3mL/管）；25人份/包（保存液5mL/管）。 | 首次备案
48 | 苏泰械备20240140 | 痰液样本处理试剂 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 由异硫氰酸胍、三羟甲基氨基甲烷、曲拉通X-100和水组成。 | 用于对待测痰液样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 50mL/瓶、500mL/瓶 | 首次备案
49 | 苏泰械备20240141 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 磷酸盐缓冲液、无水乙醇、氯化钠、纯水 | 用于病理诊断分析前，人体脱落细胞或微生物形态观察前的预处理。临床上用于临床样本检验分析前细胞或微生物的保存、运输、分离、沉淀、固定、制片。 | 25人份/盒；50人份/盒 | 首次备案
50 | 苏泰械备20240142 | 7号染色体着丝粒探针试剂 | 江苏莱尔生物医药科技有限公司 | 6840 | 由7号探针、硫酸葡聚糖、无核酸水组成。 | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 10人份/管 | 首次备案
51 | 苏泰械备20240143 | 血液采集卡 | 江苏先思达生物科技有限公司 | 22-11-07 | 血液采集卡采用滤纸制成，卡上有专用染料绘制的圆圈用于标记样品位置。 | 用于采集人体末梢血。 | 单环、双环、三环、四环、五环。 | 首次备案
52 | 苏泰械备20240144 | 细胞保存液 | 江苏豪科生物工程有限公司 | 6840 | 本品的主要组成成分是氨基酸、维生素、无机盐、酸性碳酸钠、二甲亚砜，无菌水。 | 用于保存、运输取自人体的细胞，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能。仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途，不用于人体回输。 | F109-20、20ml/瓶；F109-50、50ml/瓶；F109-100、100ml/瓶。 | 首次备案
53 | 苏泰械备20240145 | 引流管 | 江苏健朗医疗科技股份有限公司 | 14-06-11 | 该产品由软管、连接接头和流量调节阀或滴斗状软管组成。用于引流导管与引流装置之间连接。产品所有部件均不与人体发生接触，非无菌提供，一次性使用。 | 用于引流导管与引流装置之间配套连接，用于手术中、手术后的血水和废液的引流。 | CY005-无、C080-无、LY080-无、GM750-调、GM750-滴、GL750-调、GL750-滴、LL750-止 | 首次备案
54 | 苏泰械备20240146 | 17号染色体着丝粒探针试剂 | 江苏莱尔生物医药科技有限公司 | 6840 | 由17号探针、硫酸葡聚糖、无核酸水组成。 | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 10人份/管 | 首次备案
55 | 苏泰械备20240147 | 8号染色体着丝粒探针试剂 | 江苏莱尔生物医药科技有限公司 | 6840 | 由8号探针、硫酸葡聚糖、无核酸水组成。 | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 10 人份/管 | 首次备案
56 | 苏泰械备20240148 | 细胞计数板 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 22-15-02 | 由玻璃、聚碳酸酯制成，其上有精确刻度标识。 | 用于临床对血液、体液样本中有形成分进行计数。 | SCC-100 ：100片/盒 | 首次备案
57 | 苏泰械备20180060号 | 弹性绷带 | 江苏立峰生物科技有限公司 | 14-11-01 | 弹性绷带为纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力及自粘特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 自粘型：2.5×450cm、 5×450cm、 7.5×450cm、 10×450cm、 15×450cm、2.5×500cm、 5×500cm、 7.5×500cm、 10×500cm、 15×500cm。 | 变更备案
58 | 苏泰械备20230020 | 医用退热贴 | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 09-02-03 | 医用退热贴由聚丙烯酸钠、甘羟铝、纯化水、无纺布和聚乙烯薄膜组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 40mmX70mm、40mmX80mm、40mmX90mm、40mmX100mm、40mmX110mm、45mmX80mm、50mmX50mm、50mmx70mm、50mmx100mm、50mmx115mm、50mmx120mm、50mmx130mm、60mmx120mm、70mmx100mm、80mmx120mm、100mmx140mm、90mmx130mm | 变更备案
59 | 苏泰械备20170111号 | 核酸提取试剂 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 由96孔预分装提取试剂板（盐酸胍、乙醇、磁珠、乙二胺四乙酸）、释放剂（SDS）、蛋白酶K和磁棒搅拌套组成 | 用于核酸的提取步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 48人份/盒、96人份/盒 | 变更备案
60 | 苏泰械备20200680号 | 核酸提取纯化仪 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 22-13-02 | 由机械部分和电气部分组成。原理为磁珠吸附的方法。 | 用于临床样本中核酸的提取、纯化。 | Mole 96M | 变更备案
61 | 苏泰械备20230305 | 自粘弹性绷带 | 江苏乾泰医疗器械有限公司 | 14-11-01 | 自粘弹性绷带是纺织加工而成的卷状材料，可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定和限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力和自粘特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料和肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 型号：全棉型和无纺布型; 规格：宽度(25mm、38mm、50mm、75mm、100mm、150mm、40mm、60mm、80mm、120mm)×长度（45cm、50cm、60cm、80cm 、100cm） | 变更备案
62 | 苏泰械备20200623号 | 核酸提取纯化仪 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 22-13-02 | 由机械部分和电气部分组成。原理为磁珠吸附的方法。 | 用于临床样本中核酸的提取、纯化。 | Mole 32M | 变更备案
63 | 苏泰械备20200278号 | 核酸提取试剂 | 江苏华冠生物技术股份有限公司 | 6840 | 异硫氰酸胍、无水乙醇、纳米磁珠、纯化水 | 用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 50人份/盒，100人份/盒。 | 变更备案
64 | 苏泰械备20170335号 | 一次性使用止血带 | 泰州市瑞康医疗器械有限公司 | 14-04-03 | 一次性使用止血带采用高分子（TPE）材料制成。非无菌提供。 | 用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉血液回流。 | 规格型号为：350×20mm、400×20mm、350×25mm、400×25mm。 | 变更备案
65 | 苏泰械备20200651号 | 样本萃取液 | 江苏华冠生物技术股份有限公司 | 6840 | 乙腈、碳酸钠、碳酸氢钠、甲基叔丁基醚、甲醇、纯化水 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 240测试/盒，480测试/盒。 | 变更备案
66 | 苏泰械备20240038 | 一次性使用采样器 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 22-11-09 | 由拭子和含保存液的管组成。非无菌提供。保存液由柠檬酸钠、醋酸钠、冰醋酸、异硫氰酸胍、苋菜红和水组成。 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 型号：O型、N型。规格：10人份/盒（保存液3mL/管）；10人份/盒（保存液5mL/管）；25人份/包（保存液3mL/管）；25人份/包（保存液5mL/管）。 | 变更备案
67 | 苏泰械备20150044号 | 真菌荧光染色液 | 江苏莱芙时代生物科技有限公司 | 6840 | 由荧光增白剂28、二甲基亚砜、甘油和纯化水组成 | 临床上用于体外样本中真菌的荧光染色。 | 66T、100、200T、500T | 变更备案
68 | 苏泰械备20230325 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
69 | 苏泰械备20200851号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液由组分A（乙腈）和组分B（甲醇、水）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒 | 变更备案
70 | 苏泰械备20230285 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒由组分A（氢氧化钠、水）、组分B（乙酸乙酯、正己烷）和组分C（磷酸二氢钾、水、乙腈）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
71 | 苏泰械备20240085 | 人体定位垫 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 05-04-08 | 产品由防水透气布袋（PE材质）、发泡胶A料多异氰酸酯、发泡胶B料聚醚类多元醇组成。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | I 、 II 、 III 、 IV、V | 变更备案
72 | 苏泰械备20210563 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 此样本萃取液由1%抗坏血酸溶液、含1%甲酸铵的0.5%抗坏血酸溶液、含0.05%甲酸铵的0.1%抗坏血酸溶液和含20%甲醇10%乙腈1%乙酸的0.5%抗坏血酸溶液组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
73 | 苏泰械备20230278 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒由组分A（甲醇）、组分B（乙酸乙酯、正己烷）和组分C（甲醇、水）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
74 | 苏泰械备20180071号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液由甲醇、乙腈组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒 | 变更备案
75 | 苏泰械备20230319 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液由试剂1（甲基叔丁基醚）、试剂2（甲醇水溶液）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒。 | 变更备案
76 | 苏泰械备20230283 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒由组分A（氢氧化钠、水）、组分B（乙酸乙酯）和组分C（磷酸二氢钾、水）组成。 | 用可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
77 | 苏泰械备20230276 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒由组分A（甲醇、乙腈、异丙醇、乙酸铵）、组分B（异辛烷、异丙醇、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）和组分C（甲醇、水、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
78 | 苏泰械备20230296 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液由乙腈组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒；480人份/盒。 | 变更备案
79 | 苏泰械备20230284 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒由组分A（甲醇）、组分B（正己烷）和组分C（甲醇、水）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
80 | 苏泰械备20230281 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒由组分A（甲醇）、组分B（磷酸、水）、组分C（乙酸乙酯、正己烷）、组分D（ɑ-溴苯乙酮、乙腈）和组分E（三乙胺）组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
81 | 苏泰械备20210471号 | CD14抗体试剂 | 泰州宸安生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂主要组成成分是标签标记的CD14单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD14的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 | 变更备案
82 | 苏泰械备20210044号 | CD45抗体试剂 | 泰州宸安生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂组成成分是标签标记的CD45单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD45的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 | 变更备案
83 | 苏泰械备20200953号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品主要由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
84 | 苏泰械备20200954号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品主要由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
85 | 苏泰械备20200681号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液由乙腈和甲醇水溶液组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒 | 变更备案
86 | 苏泰械备20180070号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒 | 变更备案
87 | 苏泰械备20220095 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液主要由乙酸乙酯组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒。 | 变更备案
88 | 苏泰械备20220255 | 样本释放剂 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本释放剂主要由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放/裂解出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒。 | 变更备案
89 | 苏泰械备20230194 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液主要由饱和硫酸锌溶液和甲醇-乙腈-异丙醇混合液组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒。 | 变更备案
90 | 苏泰械备20230277 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液主要由硫酸锌、乙酸乙酯-甲基叔丁基醚-乙腈混合液和甲醇水溶液组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
91 | 苏泰械备20200963号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品主要由乙腈组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
92 | 苏泰械备20200955号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品主要由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
93 | 苏泰械备20190232号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
94 | 苏泰械备20200959号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品由甲醇和硫酸锌组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
95 | 苏泰械备20200277号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品由乙腈和1-溴代正丁烷组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒 | 变更备案
96 | 苏泰械备20190092号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
97 | 苏泰械备20230191 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液由甲酸、20%甲醇、正己烷和25%乙腈组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒。 | 变更备案
98 | 苏泰械备20200962号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品主要由甲醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
99 | 苏泰械备20230130 | 样本释放剂 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本释放剂由90%乙腈溶液组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放/裂解出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
100 | 苏泰械备20190231号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
101 | 苏泰械备20180068号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、正己烷组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒 | 变更备案
102 | 苏泰械备20180066号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒 | 变更备案
103 | 苏泰械备20230259 | 样本释放剂 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本释放剂由释放剂A（正丁醇）、释放剂B（三甲基氯硅烷）、释放剂C（甲醇、水、甲酸铵）。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放/裂解出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
104 | 苏泰械备20180075号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、异丙醇组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒，480人份/盒。 | 变更备案
105 | 苏泰械备20240042 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由马铃薯浸出粉、葡萄糖和琼脂组成。 | 用于霉菌和酵母菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm/55mm*10个平板 | 变更备案
106 | 苏泰械备20240088 | 增菌培养基 | 江苏快领生物科技有限公司 | 6840 | SS型：由牛肉粉、胰蛋白胨、乳糖、枸橼酸钠、硫代硫酸钠、枸橼酸铁、中性红、煌绿、琼脂；APW型：蛋白胨、氯化钠、琼脂、纯化水；SC：蛋白胨、乳糖、亚硒酸氢钠、磷酸氢二钠、L-胱氨酸组成；GN型：由胰蛋白胨、葡萄糖、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、甘露醇、枸椽酸钠、氯化钠、去氧胆酸钠组成；TTB型：由蛋白胨、牛肉浸粉、氯化钠、碳酸钙、硫代硫酸钠、牛胆盐、纯化水组成；BCT型：由胰蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、吐温80组成；HP型：由胰蛋白胨、牛脑浸出粉、牛心浸出粉、氯化钠、葡萄糖、磷酸氢二钠、纯化水组成；GBS型：由胰蛋白胨、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、可溶性淀粉、琼脂、马血清、脑心浸液组成；CA型：由蛋白胨、色素、氢罂素、琼脂组成；RL型：由牛肉浸粉、蛋白胨、可溶性淀粉、活性炭、氯化钠、烟酸、琼脂、脱纤维羊血组成；TV型：由肝浸液、氯化钠、葡萄糖、琼脂、组成。 | 用于细菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用 | 型号：SS、APW、SC、GN、GBS、RL、TTB、BCT、HP、CA、TV；规格：10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 | 变更备案
107 | 苏泰械备20240043 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由多价胨、淀粉、氯化钠、琼脂和脱纤维羊血组成。 | 用于嗜血杆菌、奈瑟菌苛养菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm*10个平板 | 变更备案
108 | 苏泰械备20240041 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由胰蛋白胨、大豆木瓜蛋白酶水解物、氯化钠、琼脂、吐温80和卵磷脂组成。 | 用于细菌的分离、培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm/55mm*10个平板 | 变更备案
109 | 苏泰械备20240044 | 营养琼脂培养基 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 即用型成品平板，由蛋白胨、牛肉膏粉、氯化钠和琼脂组成。 | 用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 90mm/55mm*10个平板 | 变更备案
110 | 苏泰械备20210456号 | 样本萃取液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本产品主要由异丙醇、7MM氨水、水组成。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 变更备案
111 | 苏泰械备20170145号 | 真菌荧光染色液 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 荧光增白剂28、二甲基亚砜、甘油、纯化水 | 临床上用于体外样本中真菌的荧光染色。 | 型号：I型 规格：100人份/盒（5ml/盒）200人份/盒（10ml/盒）500人份/盒（25ml/盒） | 变更备案
112 | 苏泰械备20230025 | 髌骨加压固定器 | 江苏聚能医疗器械有限公司 | 04-13-03 | 由铝合金支条、不锈钢支条、塑料板材、铆钉、三角扣、固定贴、粘扣带、紧缩带、伸缩粘带、三角垫块制成。不与体内使用的医疗器械连接，非无菌使用。 | 用于骨折、软组织损伤的外固定 | 型号：JN-GKBG01规格：S、M、L、XL型号：JN-GKBG02规格：均码 | 变更备案
113 | 苏泰械备20230066 | 医用透气胶带 | 泰州润锦医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 医用透气胶带由离型纸、医用无纺布、透明PE膜、丝绸、泡沫膜、热熔胶精致复合而成。为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 见规格/型号附件 | 变更备案
114 | 苏泰械备20150150号 | 样本萃取液 | 江苏立峰生物科技有限公司 | 6840 | 聚乙醇、聚蔗糖、山梨酸钾 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 规格1：样本萃取液250 mL；规格2：样本萃取液500 mL；规格3：样本萃取液1000 mL； | 变更备案
115 | 苏泰械备20240076 | 待测物清洗液 | 泰州中勤世帝生物技术有限公司 | 6840 | 本产品主要成分有乙二醇、1，2-苯并异噻唑啉-3-酮、亮蓝、氯化钠、苯甲酸钠。 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗，起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | C：100ml/瓶、500ml/瓶、5L/桶 | 变更备案
116 | 苏泰械备20210572 | CD27抗体试剂 | 泰州宸安生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂组成成分是标签标记的CD27单克隆抗体、抗体稳定剂和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD27的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 | 变更备案
117 | 苏泰械备20240078 | 待测物清洗液 | 泰州中勤世帝生物技术有限公司 | 6840 | 本产品主要成分有乙二醇、磷酸三丁脂、果绿、氯化钠、苯甲酸钠。 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗，起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | B：100ml/瓶、500ml/瓶、5L/桶 | 变更备案
118 | 苏泰械备20230151 | CD123抗体试剂 | 泰州宸安生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂主要组成成分是标签标记的CD123单克隆抗体、抗体稳定剂和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD123的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 | 变更备案
119 | 苏泰械备20230150 | CD28抗体试剂 | 泰州宸安生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂主要组成成分是标签标记的CD28单克隆抗体、抗体稳定剂和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD28的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 | 变更备案
120 | 苏泰械备20240077 | 待测物清洗液 | 泰州中勤世帝生物技术有限公司 | 6840 | 本产品主要成分有二乙醇胺、氯化钠、苯甲酸钠。 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗，起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | A：4*20ml、8*20ml | 变更备案
121 | 苏泰械备20170190号 | 二氧化碳吸收剂 | 江苏立峰生物科技有限公司 | 08-05-14 | 二氧化碳吸收剂是由氢氧化钙、水、氯化钙、指示剂组成的一种疏松多孔，具有高吸收性的圆柱形条状颗粒。吸收二氧化碳后由粉红色变成灰白色或由白色变成紫色。非无菌产品。 | 用于二氧化碳酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 | 二氧化碳吸收剂根据原料组成不同分为钙石灰（G）和钠石灰（N）,根据加入的指示剂不同分为粉红色（I）和白色（II），根据其包装不同分为A、B、C、D、E和F型,根据其装量不同分为500g/罐、1000g/罐、4500g/罐。 | 变更备案
122 | 苏泰械备20230160 | 下肢固定器 | 江苏尚美医疗器械有限公司 | 19-04-02 | 由聚乙烯板材、固定扣、连接条制成。穿戴于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定的目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于人体下肢部位的外固定及支撑。 | GWXZ-01（髋单侧可调式）、GWXZ-02（髋双侧可调式）、GWXZ-03（膝普通款）、GWXZ-04（膝加强款）、GWXZ-05（儿童型可调款）、GWXZ-06（O型）、GWXZ-07（X型）、GWXZ-08（儿童髋单侧固定式）、GWXZ-09（儿童髋单侧可调式）、GWXZ-10（儿童髋双侧固定式）、GWXZ-11（膝固定式）、GWXZ-12（膝踝可调式） | 变更备案
123 | 苏泰械备20240008 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品主要由裂解液（异硫氰酸胍、曲拉通X-100、氯化钾）、洗涤液1（氯化钠）、洗涤液2（三羟甲基氨基甲烷、曲拉通X-100）、磁珠（磁珠、曲拉通X-100）、洗脱液（三羟甲基氨基甲烷）、蛋白酶K和磁棒套组成。 | 用于核酸的提取、富集和纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 型号：P089 Meta1-A型、P089 Meta1-B型、P089 Meta1-C型、P089 Meta1-D型、P089 Meta1.1-A型、P089 Meta1.1-B型、P089 Meta1.1-C型、P089 Meta1.1-D型、P089 Meta2-A型、P089 Meta2-B型、P089 Meta2-C型、P089 Meta2-D型。规格：8测试/盒、16测试/盒、32测试/盒、64测试/盒、96测试/盒。 | 变更备案
124 | 苏泰械备20200125号 | 核酸提取或纯化试剂 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 6840 | 包括飞磁裂解液（盐酸胍）、飞磁漂洗液（氯化钠）、磁珠悬浮液（磁珠）、飞磁洗脱液（三羟甲基氨基甲烷）、磁套板 | 用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 32次/盒，96次/盒，960次/盒，4800次/盒。 | 变更备案
125 | 苏泰械备20200179号 | 穴位压力刺激贴 | 江苏三才五妍医疗科技发展有限公司 | 20-03-11 | 由球状体、医用胶布组成。球状体分为王不留行籽和不锈钢珠，医用胶布分为普通医用胶布（无纺布、医用热熔胶）和3M医用胶布（非织造布、医用压敏胶）。所含成分不发挥药理学作用。非无菌提供，一次性使用。不接触人体创面、黏膜和腔道，仅接触无创的人体表面完好皮肤。用于贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 型号：WA、WB、GA、GB 规格：每种型号根据医用胶布的外形和尺寸不同均可分为四十种规格，分别为5mm×5mm\6mm×6mm\8mm×8mm\9mm×9mm\10mm×10mm\11mm×11mm\12mm×12mm\15mm×15mm\18mm×18mm\20mm×20mm\25mm×25mm\30mm×30mm\40mm×40mm\50mm×50mm\50mm×60mm\50mm×80mm\55mm×80mm\60mm×60mm\60mm×70mm\60mm×90mm\70mm×70mm\70mm×80mm\70mm×100mm\85mm×85mm\90mm×120mm\95mm×130mm\Φ5mm\Φ6mm\Φ8mm\Φ9mm\Φ10mm\Φ11mm\Φ12mm\Φ15mm\Φ18mm\Φ20mm\Φ25mm\Φ30mm\Φ40mm\Φ50mm | 变更备案
126 | 苏泰械备20220037 | 核酸提取或纯化试剂 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 产品由试剂板（裂解结合液：异硫氰酸胍、洗涤液1：盐酸胍、洗涤液2：无水乙醇、磁珠、洗脱液：去RNA酶水）蛋白酶K和磁棒搅拌套组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 48测试/盒、96测试/盒 | 变更备案
127 | 苏泰械备20210604 | 棉片 | 泰州市俊峰医疗用品有限公司 | 14-16-10 | 棉片由脱脂棉制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 5cm*5cm-4、5cm*5cm-8、5cm*5cm-12、5cm*5cm-16、7.5cm*7.5cm-4、7.5cm*7.5cm-8、7.5cm*7.5cm-12、7.5cm*7.5cm-16、10cm*10cm-4、10cm*10cm-8、10cm*10cm-12、10cm*10cm-16、7.5cm*10cm-4、7.5cm*10cm-8、10cm*20cm-4、20cm*20cm-1。 | 变更备案
128 | 苏泰械备20240048 | 免疫显色试剂 | 江苏凯璟生物科技有限公司 | 6840 | 该试剂由A试剂与B试剂组成（A 试剂组成成分：核基质蛋白22抗体、2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮、纯化水；B 试剂组成成分：荧光素、氯化钙、2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮、甘油、二甲基亚砜、 纯化水。） | 在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。 | 50 人份/盒、100 人份/盒、200 人份/盒 | 取消备案
129 | 苏泰械备20230171 | IL-2检测试剂 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品主要由偶联IL-2抗体的微球、偶联IL-2抗体的生物素、人IL-2重组蛋白冻干粉、偶联藻红蛋白的链霉亲和素、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、叠氮钠和吐温20组成。 | 检测人体生物标本中IL-2的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 50测试/盒、100测试/盒 | 取消备案
130 | 苏泰械备20230124 | IL-10检测试剂 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品主要由偶联IL-10抗体的微球、偶联IL-10抗体的生物素、人IL-10重组蛋白冻干粉、偶联藻红蛋白的链霉亲和素、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、叠氮钠和吐温20组成。 | 检测人体生物标本中IL-10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 50测试/盒、100测试/盒。 | 取消备案
131 | 苏泰械备20230170 | IL-6检测试剂 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品主要由偶联IL-6抗体的微球、偶联IL-6抗体的生物素、人IL-6重组蛋白冻干粉、偶联藻红蛋白的链霉亲和素、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、叠氮钠和吐温20组成。 | 检测人体生物标本中IL-6的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 50测试/盒、100测试/盒 | 取消备案
132 | 苏泰械备20230175 | IFN-γ检测试剂 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品主要由偶联IFN-γ抗体的微球、偶联IFN-γ抗体的生物素、人IFN-γ重组蛋白冻干粉、偶联藻红蛋白的链霉亲和素、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、叠氮钠和吐温20组成。 | 检测人体生物标本中IFN-γ的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 50测试/盒、100测试/盒 | 取消备案
133 | 苏泰械备20200942号 | 异硫氰酸荧光素FITC染色液（Tunel法） | 国为生物科技泰州有限公司 | 6840 | 磷酸二氢钾、葡萄糖、氯化钾、碳酸氢钠、氯化钠、磷酸二氢钠，Taq 酶，dUTP-FITC 等 | 样本处理用产品，用于精子核酸染色。 | 100测试/盒 | 取消备案
134 | 苏泰械备20200548号 | 碘化丙啶PI染色液 | 国为生物科技泰州有限公司 | 6840 | 碘化丙啶/ RNase染色液 | 样本处理用产品，用于对细胞DNA进行染色，并用流式细胞仪进行分析，计算样品的DNA指数（DI）即样品G0(G1)期的均值／正常2倍体细胞G0(G1)期均值，从而辅助判断是否有非整倍体细胞发生。 | 50人份/盒 | 取消备案
135 | 苏泰械备20170186号 | 真菌荧光染色液 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | 6840 | 产品主要由荧光素、氢氧化钾、伊文思蓝及饮用水组成。 | 本试剂盒为体外样本处理用试剂，用于标记并吸附在真菌上的抗原结合位点，形成强荧光复合物，以便检测真菌荧光强度。 | 200T | 取消备案
136 | 苏泰械备20230173 | IL-4检测试剂 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品主要由偶联IL-4抗体的微球、偶联IL-4抗体的生物素、人IL-4重组蛋白冻干粉、偶联藻红蛋白的链霉亲和素、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、叠氮钠和吐温20组成。 | 检测人体生物标本中IL-4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 50测试/盒、100测试/盒 | 取消备案
137 | 苏泰械备20230174 | TNF-α检测试剂 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 6840 | 本产品主要由偶联TNF-α抗体的微球、偶联TNF-α抗体的生物素、人TNF-α重组蛋白冻干粉、偶联藻红蛋白的链霉亲和素、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、叠氮钠和吐温20组成。 | 检测人体生物标本中TNF-α的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 50测试/盒、100测试/盒 | 取消备案
138 | 苏泰械备20220144 | IL-5检测试剂（流式荧光发光法） | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒包括偶联微珠悬液、标记检测抗体、链霉亲和素-PE荧光染料、10x洗液。 | 检测人体生物标本中IL-5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 96测试/盒；100测试/盒 | 取消备案
139 | 苏泰械备20220142 | IL-2检测试剂（流式荧光发光法） | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒包括偶联微珠悬液、标记检测抗体、链霉亲和素-PE荧光染料、10x洗液。 | 检测人体生物标本中IL-2的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 96测试/盒；100测试/盒 | 取消备案
140 | 苏泰械备20220143 | IL-4检测试剂（流式荧光发光法） | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒包括偶联微珠悬液、标记检测抗体、链霉亲和素-PE荧光染料、10x洗液。 | 检测人体生物标本中IL-4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 96测试/盒；100测试/盒 | 取消备案
141 | 苏泰械备20230188 | 样本萃取液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 16ng/mL 25（OH）VD2-d3、80ng/mL 25（OH）VD3-d6及含2,6-二叔丁基对甲酚的乙腈 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 100测试/盒 | 取消备案
142 | 苏泰械备20220146 | IL-10检测试剂（流式荧光发光法） | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒包括偶联微珠悬液、标记检测抗体、链霉亲和素-PE荧光染料、10x洗液。 | 检测人体生物标本中IL-10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 96测试/盒；100测试/盒 | 取消备案
143 | 苏泰械备20220145 | IL-8检测试剂（流式荧光发光法） | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒包括偶联微珠悬液、标记检测抗体、链霉亲和素-PE荧光染料、10x洗液。 | 检测人体生物标本中IL-8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 96测试/盒；100测试/盒 | 取消备案
144 | 苏泰械备20220147 | IFN-α检测试剂（流式荧光发光法） | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂盒包括偶联微珠悬液、标记检测抗体、链霉亲和素-PE荧光染料、10x洗液。 | 检测人体生物标本中IFN-α的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 96测试/盒；100测试/盒 | 取消备案
145 | 苏泰械备20160091号 | 浮标式氧气吸入器 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 08-05-15 | 由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶等组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 浮标式氧气吸入器根据气体插头的不同分为若干种型号规格，MB-L-A（B、C……） | 取消备案
146 | 苏泰械备20230192 | 样本萃取液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 由叶酸-D4、 5-甲基四氢叶酸-13CD3和含二硫苏糖醇的甲醇组成。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出叶酸及5-甲基四氢叶酸。 | 100测试/盒 | 取消备案
147 | 苏泰械备20230267 | 样本萃取液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 由维生素A-d4、25-羟基维生素D2-d3、25-羟基维生素D3-d6、维生素E-d6、维生素K1-d7、乙腈、乙醇、异丙醇、稳定剂组成。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 100测试/盒 | 取消备案
148 | 苏泰械备20230262 | 样本萃取液 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 6840 | 样本萃取液由25（OH）D2-d3、25（OH）D3-d6及乙腈组成。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 100测试/盒 | 取消备案
149 | 苏泰械备20200049号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
150 | 苏泰械备20200051号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
151 | 苏泰械备20200032号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种激素，如：孕酮、雌二醇、皮质醇等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
152 | 苏泰械备20200031号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血浆中多种儿茶酚胺，如：肾上腺素、去甲肾上腺素等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
153 | 苏泰械备20200040号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
154 | 苏泰械备20200750号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取尿液中多种脂肪酸，如：硬脂酸、软脂酸、棕榈酸等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
155 | 苏泰械备20200053号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
156 | 苏泰械备20200036号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种氨基酸和维生素，如：同型半胱氨酸、维生素B6、5-甲基四氢叶酸、维生素 B2 等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
157 | 苏泰械备20200038号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血浆中多种淀粉样蛋白多肽，如：Aβ1-42、Aβ1-40 等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
158 | 苏泰械备20200037号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取干血片中多种氨基酸和肉碱，如：丙氨酸、精氨酸、亮氨酸、游离肉碱、乙酰肉碱等待测物质。 | 48人份/盒，96人份/盒 | 取消备案
159 | 苏泰械备20200048号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
160 | 苏泰械备20200654号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种同型半胱氨酸及其代谢物和辅酶，如：同型半胱氨酸、甲硫氨酸、胱硫醚、维生素B2、维生素B6、叶酸、5-甲基四氢叶酸、维生素B12等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
161 | 苏泰械备20200035号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取尿液中多种氨基酸，如：肌氨酸、丙氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
162 | 苏泰械备20200047号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
163 | 苏泰械备20200046号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
164 | 苏泰械备20200749号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种脂肪酸，如：硬脂酸、软脂酸、棕榈酸等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
165 | 苏泰械备20200039号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
166 | 苏泰械备20200652号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种同型半胱氨酸代谢物及辅酶，如：甲硫氨酸、胱硫醚、维生素B2、维生素B6、叶酸、5-甲基四氢叶酸、维生素B12等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
167 | 苏泰械备20200050号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
168 | 苏泰械备20200028号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种水溶性维生素，如：维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、5-甲基四氢叶酸等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
169 | 苏泰械备20200033号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、异丙醇组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血浆中多种神经酰胺，如：Cer 16:0、Cer 18:0、Cer 24:1、Cer 24:0 等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
170 | 苏泰械备20200264号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、正己烷组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取末梢血中多种脂溶性维生素，如：维生素A、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3、维生素E等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
171 | 苏泰械备20200043号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
172 | 苏泰械备20200034号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、异丙醇组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种胆汁酸，如：胆酸、石胆酸、甘胺胆酸、牛磺胆酸等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
173 | 苏泰械备20200041号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
174 | 苏泰械备20200265号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取末梢血中多种水溶性维生素，如：维生素B1、维生素B2、维生素B6、5-甲基四氢叶酸等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
175 | 苏泰械备20200045号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
176 | 苏泰械备20200044号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
177 | 苏泰械备20200653号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种氨基酸及辅酶，如：甲硫氨酸、胱硫醚、维生素B2、维生素B6、叶酸、5-甲基四氢叶酸、维生素B12等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
178 | 苏泰械备20200042号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
179 | 苏泰械备20200675号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取尿液中儿茶酚胺及其代谢物，如：多巴胺(DA)、左旋多巴（L-DA）、肾上腺素（E）、去甲肾上腺素（NE）、变肾上腺素（MN）、变去甲肾上腺素（NMN）、3-甲氧酪胺（3-MT）、5-羟色胺（5-HT）、5-羟-吲哚乙酸等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
180 | 苏泰械备20200052号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取出待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
181 | 苏泰械备20200030号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、乙腈组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血浆中多种氨基酸，如：苯丙氨酸、甲硫氨酸、亮氨酸、色氨酸、精氨酸等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
182 | 苏泰械备20200029号 | 样本萃取液 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 6840 | 样本萃取液主要由甲醇、正己烷组成。 | 本产品用于对样本进行分析前预处理，萃取血清中多种脂溶性维生素，如：维生素 A、25-羟基维生素 D2、25-羟基维生素 D3、维生素 E 等待测物质。 | 48人份/盒,96人份/盒 | 取消备案
183 | 苏泰械备20240019 | 一次性使用痰液采集器 | 泰州市瑞康医疗器械有限公司 | 22-11-09 | 一次性使用痰液采集器由采集杯和杯盖组成。采集杯采用聚丙烯、聚苯乙烯，杯盖采用聚丙烯、聚乙烯制造。产品一次性使用，为非无菌提供。 | 用于痰液样本的收集。 | 一次性使用痰液采集器规格型号分为：A型、B型两种型号。 | 取消备案
184 | 苏泰械备20240018 | 一次性使用粪便采集器 | 泰州市瑞康医疗器械有限公司 | 22-11-09 | 一次性使用粪便采集器由采集杯、采便棒和杯盖组成。采集杯采用聚丙烯、聚苯乙烯材料制造，采便棒采用聚乙烯、聚丙烯材料制造，杯盖采用聚丙烯、聚乙烯材料制造。产品一次性使用，为非无菌提供。 | 用于粪便样本的收集。 | 一次性使用粪便采集器规格型号分为：A型、B型、C型三种型号。 | 取消备案
185 | 苏泰械备20240007 | 一次性使用尿液采集器 | 泰州市瑞康医疗器械有限公司 | 22-11-09 | 一次性使用尿液采集器由采集杯、杯盖和漏斗组成。采集杯采用聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯制造，杯盖采用聚丙烯、聚乙烯制造，漏斗采用聚丙烯、聚乙烯制造，产品一次性使用，为非无菌提供。 | 用于尿液样本的收集。 | 一次性使用尿液采集器规格型号分为：A型、B型、C型、D型四种型号。 | 取消备案
186 | 苏泰械备20240066 | 幽门螺杆菌染色液 | 泰州美芯源生物技术有限公司 | 6840 | 由尿素、指示剂、缓冲液、纯化水组成 | 用于幽门螺杆菌染色 | 1人份、20人份、50人份 | 取消备案
187 | 苏泰械备20200505号 | 吖啶橙染色液 | 国为生物科技泰州有限公司 | 6840 | Tris-HCl、NaCl、EDTA、NaCl、Trition X-100、C6H8O7·H2O、Na2HPO4、吖啶橙 | 样本处理用产品，用于对精子的染色，从而通过荧光显微镜或流式细胞仪检测精子核完整性。 | 50测试/盒、100测试/盒 | 取消备案
188 | 苏泰械备20200940号 | 精液白细胞检测试剂盒（荧光染色法） | 国为生物科技泰州有限公司 | 6840 | 磷酸二氢钾、葡萄糖、氯化钾、碳酸氢钠、氯化钠、磷酸二氢钠、CD45 | 样本处理用产品，用于精子白细胞染色。 | 100测试/盒 | 取消备案
189 | 苏泰械备20200504号 | 精子顶体PSA-FITC染色液 | 国为生物科技泰州有限公司 | 6840 | 磷酸二氢钾、葡萄糖、氯化钾、碳酸氢钠、氯化钠、磷酸二氢钠、异硫氰酸偶联的豌豆凝集素(PSA-FITC） | 样本处理用产品，用于精子顶体染色，从而通过荧光显微镜或流式细胞仪观察精子顶体形态，评价精子质量。 | 50测试/盒 | 取消备案
190 | 苏泰械备20200503号 | 线粒体膜电位JC-1染色液 | 国为生物科技泰州有限公司 | 6840 | 氯化钠、柠檬酸钠、葡萄糖、JC-1、二甲基亚砜 | 样本处理用产品，主要用于对组织细胞进行染色，从而对细胞线粒体膜电位进行检测，以便于荧光显微镜或流式细胞仪对细胞线粒体膜电位进行检查，辅助评价细胞活力质量。 | 50测试/盒 | 取消备案
191 | 苏泰械备20230265 | 样本稀释液 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 6840 | 本样本稀释液由牛血清白蛋白、proclin300和PBST缓冲液组成。 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 96人份/盒 | 取消备案
192 | 苏泰械备20190266号 | 真菌荧光染色液 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 氢氧化钾、荧光素、CYP51蛋白荧光染料；蓝色背景压制剂、纯化水 | 用于各类真菌检查的荧光染色。 | 型号：双重荧光型；规格：100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒 | 取消备案
193 | 苏泰械备20230043 | 样本萃取液 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 4%氢氧化钠、纳米磁珠、荧光素、甘油、盐酸、纯水 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 型号：TB；规格：1人份/盒;16人份/盒 | 取消备案
194 | 苏泰械备20200444号 | 细胞染色液 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 叶酸，乙酸，亚甲基蓝，抗坏血酸，β环糊精，纯水 | 样本处理用产品，主要用于对脱落细胞的组织细胞学染色 | 规格：10人份/盒；20人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 | 取消备案
195 | 苏泰械备20170299号 | 医用荧光检查灯 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 07-01-05 | 由荧光灯头，滤光片，亮度调节装置，外壳，电源组成 | 用于临床显微镜检查时提供荧光照明 | 单激发光型；多激发光型 | 取消备案
196 | 苏泰械备20230004 | 蛋白纯化试剂 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 氯化钠、SiO2包被的Fe3O4纳米磁珠、纯水 | 用于蛋白质的纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 型号：Bacteria；规格：1人份/盒;16人份/盒;32人份/盒;64人份/盒 | 取消备案
197 | 苏泰械备20230045 | 细胞保存液 | 江苏诺鬲生物科技有限公司 | 6840 | 乙醇、纯水 | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。 | 12人份/盒 | 取消备案
198 | 苏泰械备20170131号 | 妇科真菌荧光染色液(酶联荧光法) | 江苏莱芙时代生物科技有限公司 | 6840 | 本试剂主要由荧光增白剂，氢氧化钾，依文思蓝及碱性几丁质酶组成 | 本试剂盒为体外样本处理用试剂，以酶联法用于标记并吸附在妇科真菌上的抗原结合位点，形成强荧光复合物，以便检测妇科真菌荧光强度。 | 66T，100T，200T，500T | 取消备案
199 | 苏泰械备20240099 | 雾化面罩 | 泰州市光源医疗器材厂 | 08-06-12 | 由接口、罩体组成。A型雾化面罩的接口由雾化杯、连接管、咬嘴组成。B型雾化面罩的接口由雾化杯、连接管、咬嘴、波纹管组成。A型、B型雾化面罩的罩体由面罩、松紧带组成。雾化杯、波纹管采用聚丙烯材料制成。咬嘴采用聚乙烯材料制成。面罩、连接管采用聚氯乙烯材料制成。松紧带采用弹性绷带料制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于连接雾化设备实施雾化。 | 型号：A型、B型 规格：大号、小号 | 取消备案
200 | 苏泰械备20240102 | 医用吸氧面罩 | 泰州市光源医疗器材厂 | 08-06-14 | 普通型由面罩、接头、连接管、铝条、松紧带组成；可调型由面罩、接头、链接管、可调接头、铝条、松紧带组成；氧袋型由面罩、接头、链接管、氧袋、铝条、松紧带组成；切开型由面罩、接头、球形扣、链接管、松紧带组成；充气型由面罩、接头、链接管、充气阀、松紧带组成；高压氧舱型由面罩、松紧带组成。面罩、链接管采用聚氯乙烯制成；接头、可调接头、氧气袋采用聚乙烯制成；充气阀采用聚氨酯棒制成；铝条采用卷条铝制成；球形扣采用聚丙烯材料制成；松紧带采用弹性绷带制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。 | 型号：普通型、可调型、氧袋型、切开型、充气型、高压氧舱型 规格：大、中、小 | 取消备案